Sonuç kodu :

0, İşlem başarılı

2, Data uzunluğu hatası (uzunluk 0 veya limit üzerinde)

3, Komut kodu hatası (Komut kodu 0 veya 3 ten büyük)

4, Data tipi hatası

5, Referans numarası hatası

6, Data tipinde tutarsızlık (örneğin, master istasyonu 1~3 ,slave 12~13).

7, Port hatası (Port 1~4 değil)

8, Geçersiz haberleşme programı

A, Slave istasyonundan karşılık yok (zaman aşımı hatası).

B, Haberleşme hatası (alınan veri veya beklenen yanıt hatası ).

İstediğiniz hata bitini yukarıdaki listeden seçerek karşılım gelen biti programa ekleyebilirsiniz.